## Sheet1
HQA-052
JAB RM205 引用 | [5 empty] | 2025-08-08
大分類 | 中分類 | 小分類（測定項目） | サンプル | 測定方法 | SOP | 変更点 | 日付 | 備考
基幹項目
1.尿・糞便等検査
Ｄ０００ 尿中一般物質定性半定量検査
|  | 比重 | 尿 | 屈折計法 | ＱＢ－２０４－３０３
|  | pＨ | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－３０２
|  | 蛋白定性 | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－３０９
|  | グルコース | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－３０８
|  | ウロビリノゲン | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－３０７
|  | ビリルビン | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－３０６
|  | ケトン体 | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－３０５
|  | 潜血反応 | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－３０４
Ｄ００１ 尿中特殊物質定性定量検査
|  | １ 尿蛋白 | 尿 | ピロガロールレット法 | ＱＢ－２０４－６１０
|  | ２ 尿グルコース | 尿 | ヘキソキナーゼーG-6-PDH法 | ＱＢ－２０４－６１３
Ｄ００２ 尿沈渣（鏡検法）
|  | 尿沈渣（鏡検法） | 尿 | 鏡検法 | ＱＢ－２０４－３０１
2 血液学的検査
Ｄ００５ 血液形態・機能検査
|  | ２ 網赤血球数 | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０７
|  | ３ 末梢血液像（自動機械法） | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０８ | 血液像自動分析装置をSysmex DI-60に変更 | 2024-10-15
|  | ５ 末梢血液一般検査（WBC） | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０１
|  | ５ 末梢血液一般検査（RBC） | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０２
|  | ５ 末梢血液一般検査（Hb） | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０３
|  | ５ 末梢血液一般検査（Ht） | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０４
|  | ５ 末梢血液一般検査（PLT） | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０５
|  | ６ 末梢血液像（鏡検法） | 血液 | 鏡検法 | ＱＢ－２０４－１０８ | 機器像塗抹装置をSysmex SP-50をSysmex DI-60に変更 | 2024-10-15
|  | ９ ヘモグロビンＡ１ｃ（ＨｂＡ１ｃ） | 血液 | 酵素法 | ＱＢ－２０４－５６２
Ｄ００６ 出血・凝固検査
|  | ２ プロトロンビン時間（ＰＴ） | 血漿 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１０９
|  | ４ フィブリノゲン定量 | 血漿 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１１２
|  | ７ 活性化部分トロンボプラスチン時間（ＡＰＴＴ） | 血漿 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－１１０
|  | １１ フィブリン・フィブリノゲン分解産物（ＦＤＰ）定量 | 血漿 | ラテックス凝集法 | ＱＢ－２０４－１１４
|  | １７ Ｄダイマー | 血漿 | ラテックス凝集法 | ＱＢ－２０４－１２３
3 生化学的検査Ｉ
Ｄ００７ 血液化学検査
|  | １総ビリルビン | 血清 | バナジン酸酸化法 | ＱＢ－２０４－５０５
|  | １直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン | 血清 | バナジン酸酸化法 | ＱＢ－２０４－６０２
|  | １総蛋白 | 血清 | ビューレット法 | ＱＢ－２０４－５０１
|  | １アルブミン（ＢＣＰ改良法・ＢＣＧ法） | 血清 | BCP改良法 | ＱＢ－２０４－５０２
|  | １尿素窒素（血清） | 血清 | ウレアーゼGIDH法（アンモニア消去法） | ＱＢ－２０４－５２３
|  | １尿素窒素（尿） | 尿 | ウレアーゼGIDH法（アンモニア消去法） | ＱＢ－２０４－６１１
|  | １クレアチニン（血清） | 血清 | クレアチニナーゼ・EMSE法 | ＱＢ－２０４－５２４
|  | １クレアチニン（尿） | 尿 | クレアチニナーゼ・EMSE法 | ＱＢ－２０４－６０８
|  | １尿酸（血清） | 血清 | ウリカーゼ・EMSE法 | ＱＢ－２０４－５２５
|  | １尿酸（尿） | 尿 | ウリカーゼ・EMSE法 | ＱＢ－２０４－６１２
|  | １アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ） | 血清 | IFCC法 | ＱＢ－２０４－７０３
|  | １コリンエステラーゼ（ＣｈＥ） | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－５１２
|  | １γ－グルタミルトランスフェラーゼ（γ－ＧＴ） | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－５１０
|  | １中性脂肪 | 血清 | 酵素比色法（グリセロール消去法） | ＱＢ－２０４－５２０
|  | １ナトリウム（血清） | 血清 | 電極法 | ＱＢ－２０４－５２６
|  | １ナトリウム（尿） | 尿 | 電極法 | ＱＢ－２０４－５４２
|  | １クロール（血清） | 血清 | 電極法 | ＱＢ－２０４－５２８
|  | １クロール（尿） | 尿 | 電極法 | ＱＢ－２０４－５４６ ＱＢ－２０４－５２８
|  | １カリウム（血清） | 血清 | 電極法 | ＱＢ－２０４－５２７
|  | １カリウム（尿） | 尿 | 電極法 | ＱＢ－２０４－５４３
|  | １カルシウム（血清） | 血清 | MXB法 | ＱＢ－２０４－５２９
|  | １カルシウム（尿） | 尿 | MXB法 | ＱＢ－２０４－６０３
|  | １マグネシウム | 血清 | キシリジンブルー法 | ＱＢ－２０４－５３１
|  | １グルコース | 血漿 | ヘキソキナーゼーG-6-PDH法 | ＱＢ－２０４－５６１
|  | １乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ） | 血清 | IFCC法 | ＱＢ－２０４－５０９
|  | １アミラーゼ（血清） | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－５１４
|  | １アミラーゼ（尿） | 尿 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－６０６
|  | １ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ） | 血清 | L-ロイシンPニトロアリニド基質法 | ＱＢ－２０４－５１１
|  | １クレアチンキナーゼ（ＣＫ） | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－５１５
|  | １鉄（Ｆｅ） | 血清 | ニトロソーPSAP法 | ＱＢ－２０４－５３２
|  | １不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）（比色法） | 血清 | 比色法（バソフェナントロリン直接法） | ＱＢ－２０４－５３３
|  | １総鉄結合能（ＴＩＢＣ）（比色法） | 血清 | 計算法 | ＱＢ－２０４－５３３
|  | ３ ＨＤＬ－コレステロール | 血清 | 選択阻害法 | ＱＢ－２０４－５１７
|  | ３無機リン及びリン酸 | 血清 | モリブデン酸直接法 | ＱＢ－２０４－５３０
|  | ３総コレステロール | 血清 | 酵素法 | ＱＢ－２０４－５１６
|  | ３アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（ＡＳＴ） | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－５０７
|  | ３アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ） | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－５０８
|  | ４ ＬＤＬ－コレステロール | 血清 | 直接測定法・酵素法 | ＱＢ－２０４－５１８
|  | ４蛋白分画 | 血清 | セルロースアセテート膜電気泳動法 | ＱＢ－２０４－５６３
|  | １６ アンモニア | その他 | 藤井・奥田法変法 | ＱＢ－２０４－６８６
|  | １７ グリコアルブミン | 血清 | 酵素法 | ＱＢ－２０４－５９８
5 免疫学的検査
Ｄ０１１ 免疫血液学的検査
|  | １ ＡＢＯ血液型 | 血液 | カラム凝集法 | ＱＢ－２０４－１５１ | 機器VISIONからVISION Swiftに変更 | 2025-02-01
|  | １ Ｒh（Ｄ）血液型 | 血液 | カラム凝集法 | ＱＢ－２０４－１５２ | 機器VISIONからVISION Swiftに変更 | 2025-02-01
|  | ２ Ｃｏｏｍｂｓ試験 （イ 直接） | 血液 | カラム凝集法 | ＱＢ－２０４－１５６ | 機器VISIONからVISION Swiftに変更 | 2025-02-01
|  | ２ Ｃｏｏｍｂｓ試験 （ロ 間接） | 血液 | カラム凝集法 | ＱＢ－２０４－１５５ | 機器VISIONからVISION Swiftに変更 | 2025-02-01
Ｄ０１２ 感染症免疫学的検査
|  | １ 梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性 | 血清 | ラテックス凝集法 | ＱＢ－２０４－５４１
|  | １ 抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ）定量 | 血清 | ラテックス比濁法 | ＱＢ－２０４－５３５
|  | ４ 梅毒トレポネーマ抗体定性 | 血清 | ラテックス凝集法 | ＱＢ－２０４－５３９
Ｄ０１３ 肝炎ウイルス関連検査
|  | ３ ＨＢｓ抗原 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４１
|  | ３ ＨＢｓ抗体 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４２
|  | ５ ＨＣＶ抗体定性・定量 | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６９５
Ｄ０１４ 自己抗体検査
|  | ２ リウマトイド因子（ＲＦ）定量 | 血清 | ラテックス比濁法 | ＱＢ－２０４－５３７
Ｄ０１５ 血漿蛋白免疫学的検査
|  | １ Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ） | 血清 | ラテックス比濁法 | ＱＢ－２０４－５３４
|  | ４ 免疫グロブリンIgG | 血清 | 免疫比濁法 | ＱＢ－２０４－５８５
|  | ４ 免疫グロブリンIgA | 血清 | 免疫比濁法 | ＱＢ－２０４－５８６
|  | ４ 免疫グロブリンIgM | 血清 | 免疫比濁法 | ＱＢ－２０４－５８７
|  | ８ Ｃ３ | 血清 | TIA法 | ＱＢ－２０４－５９９
|  | ８ Ｃ４ | 血清 | TIA法 | ＱＢ－２０４－６００
６ 微生物学的検査
Ｄ０１７ 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
|  | １ 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの | 尿・喀痰 | 蛍光法 | ＱＢ－２０４－３６３
|  | ３ その他のもの（一般細菌） | 尿・喀痰 | グラム染色 | ＱＢ－２０４－３５１
|  | ３ その他のもの（抗酸菌） | 尿・喀痰 | チールネルゼン法 | ＱＢ－２０４－３６２
Ｄ０１８ 細菌培養同定検査
|  | １ 口腔、気道又は呼吸器からの検体 | 喀痰・その他 | （培養）非選択培地と特定菌の分離用選択培地 （同定）形態学観察、各種生化学性状、菌の種類による血清学的性状、質量分析法 | ＱＢ－２０４－３５２
|  | ２ 消化管からの検体 | 便・その他 |  | ＱＢ－２０４－３５２
|  | ３ 血液又は穿刺液 | 血液・穿刺液 |  | ＱＢ－２０４－３５２
|  | ４ 泌尿器又は生殖器からの検体 | 尿・その他 |  | ＱＢ－２０４－３５２
|  | ５ その他の部位からの検体 | その他 |  | ＱＢ－２０４－３５２
|  | ６ 簡易培養 | 尿・喀痰 |  | ＱＢ－２０４－３５２
|  | 嫌気性培養 | 尿・喀痰 | 嫌気条件下における培養法 | ＱＢ－２０４－３５７
Ｄ０１９ 細菌薬剤感受性検査
|  | 細菌薬剤感受性検査（ディスク法） | その他 | ディスク法 | ＱＢ－２０４－３５３
|  | 細菌薬剤感受性検査（微量液体希釈法） | その他 | 微量液体希釈法 | ＱＢ－２０４－３５４
Ｄ０２０ 抗酸菌分離培養検査
|  | １ 抗酸菌分離培養（液体培地法） | 尿・喀痰 | 液体培地法 | ＱＢ－２０４－３６７
|  | ２ 抗酸菌分離培養（それ以外のもの） | 尿・喀痰 | 固形培地法 | ＱＢ－２０４－３６４
非基幹項目
11 尿・糞便等検査
Ｄ００１ 尿中特殊物質定性定量検査
|  | ２ ＶＭＡ定性（尿） | 尿 | 佐藤らの方法（試験管法） | ＱＢ－２０４－３１０
３ ウロビリノゲン（尿）、先天性代謝異常症スクリーニングテスト（尿）
|  | ３ 尿浸透圧 | 尿 | 氷点降下法 | ＱＢ－２０４－６８３
|  | ６ アルブミン定性（尿） | 尿 | TIA法 | ＱＢ－２０４－６０７
７ 黄体形成ホルモン（ＬＨ）定性（尿）、フィブリン・フィブリノゲン分解産物（ＦＤＰ）（尿）
|  | ８ アルブミン定量（尿） | 尿 | TIA法 | ＱＢ－２０４－６０７
Ｄ００２－２ 尿沈渣（フローサイトメトリー法）
|  | 尿沈渣（フローサイトメトリー法） | 尿 | フローサイトメトリー法 | ＱＢ－２０４－３０１
Ｄ００３ 糞便検査
|  | １ 虫卵検出（集卵法）（糞便）、ウロビリン（糞便） | 便 | 厚層塗抹法・集卵法 | ＱＢ－２０４－３２１
|  | ２ 糞便塗抹顕微鏡検査（虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。） | 便 | 厚層塗抹法・集卵法 | ＱＢ－２０４－３２１
|  | ３ 虫体検出（糞便） | その他 | 目視・鏡検法 | ＱＢ－２０４－３２５
|  | ５ 糞便中ヘモグロビン定性 | 便 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－３７６ | OCセンサーPLEDIA 同型機に機器更新 | 2024-07-01
Ｄ００４ 穿刺液・採取液検査
|  | ４ 髄液一般検査 | その他 | 目視法・屈折計法・計算盤法 | ＱＢ－２０４－３１６
|  | ５ 精液一般検査 | その他 | 計算盤法 | ＱＢ－２０４－３１４
12 血液学的検査
Ｄ００５ 血液形態・機能検査
|  | ３ 血液浸透圧 | 血清 | 氷点下降法 | ＱＢ－２０４－６８２
|  | ３ 好酸球（鼻汁・喀痰） | その他 | 鏡検法 | ＱＢ－２０４－３２３
|  | １４ 骨髄像 | その他 | 鏡検法 | ＱＢ－２０４－１１６
13 生化学的検査Ｉ
Ｄ００７ 血液化学検査
|  | ２ リン脂質 | 血清 | コリンオキシターゼDAOS法 | ＱＢ－２０４－５２１
|  | ５ 銅（Ｃｕ） | 血清 | 3.5ーDiBrーPAESA法 | ＱＢ－２０４－７１０
|  | ６ リパーゼ | 血清 | 酵素法 | ＱＢ－２０４－５１３
|  | ２２ １，５－アンヒドロ－Ｄ－グルシトール（１，５ＡＧ） | 血清 | 酵素法 | ＱＢ－２０４－６２１
|  | ２２ ＣＫ－ＭＢ（蛋白量測定） | 血清 | 免疫阻害法 | ＱＢ－２０４－５８４
|  | ２５ フェリチン半定量、フェリチン定量 | 血清 | ラテックス凝集（免疫比濁）法 | ＱＢ－２０４－６１９
|  | ２８ ＫＬ－６ | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－６９６
|  | ３０ シスタチンＣ | 血清 | 免疫比濁法 | ＱＢ－２０４－７０９
|  | ３１ 25－ヒドロキシビタミンD | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－７０２
|  | ３７ 亜鉛（Zｎ） | 血清 | 比色法（５－BrーPAPS） | ＱＢ－２０４－６７５
３８ アンギオテンシンⅠ転換酵素（ＡＣＥ）
|  | ３８ ビタミンB12 | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６８９
|  | ４２ 葉酸 | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６９０ | 試薬変更 | 2025-01-16
|  | ４８ Ｍａｃ－２結合蛋白糖鎖修飾異性体 | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－１２４ | 試薬変更 カットオフインデックスから定量へ変更 | 2025-04-01
|  | ５８ プロカルシトニン（ＰＣＴ）定量、プロカルシトニン（ＰＣＴ）半定量 | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６７４
14 生化学的検査Ⅱ
Ｄ００８ 内分泌学的検査
|  | １ ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定性 | 尿 | イムノクロマトグラフィー法 | ＱＢ－２０４－３２４ | 試薬 三和化学研究所からニッポンジーンに変更 | 2024-06-15
|  | ４ バニールマンデル酸（ＶＭＡ） | 尿 | 佐藤らの方法（試験管法） | ＱＢ－２０４－３１０
|  | ６ プロラクチン（ＰＲＬ） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４８
|  | ９ 甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６５３
|  | １０ インスリン（ＩＲＩ） | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６７１
|  | １３ 卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４０
|  | １３ Ｃ－ペプチド（ＣＰＲ） | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６９３
|  | １３ 黄体形成ホルモン（ＬＨ） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６３３
|  | １４ テストステロン | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６４７
|  | １５ 遊離サイロキシン（ＦＴ４） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６５２
|  | １５ 遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ３） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６５１
|  | １５ コルチゾール | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６６３
|  | １８ サイログロブリン | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６６１
|  | ２０ 脳性Ｎａ利尿ペプチド（ＢＮＰ） | 血漿 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６５８
|  | ２２ 脳性Ｎａ利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント（ＮＴ－ｐｒｏＢＮＰ） | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６５７
|  | ３２ Ⅰ型プロコラーゲン－Ｎ－プロペプチド（ＰⅠＮＰ） | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６９８
|  | ３３ 副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ） | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６７３
|  | ３６ エストラジオール（Ｅ２） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６３９
|  | ４６ 心房性Ｎａ利尿ペプチド（ＡＮＰ） | 血漿 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－１２５
Ｄ００９ 腫瘍マーカー
|  | ２ 癌胎児性抗原（ＣＥＡ） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６３１
|  | ３ α－フェトプロテイン（ＡＦＰ） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６３８
|  | ４ 扁平上皮癌関連抗原（ＳＣＣ抗原） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６３６
|  | ６ ＣＡ15－３ | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６５６
|  | ９ 前立腺特異抗原（ＰＳＡ） | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４６
|  | ９ ＣＡ19－９ | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６３２
|  | １０ ＰＩＶＫＡ－Ⅱ半定量、ＰＩＶＫＡ－Ⅱ定量 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６６０
|  | １１ ＣＡ125 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６７２
|  | １７ サイトケラチン19フラグメント（シフラ） | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－６５４
15 免疫学的検査
Ｄ０１１ 免疫血液学的検査
|  | ４ 不規則抗体 | 血液 | カラム凝集法 | ＱＢ－２０４－１５４ | 機器VISIONからVISION Swiftに変更 | 2025-02-01
Ｄ０１２ 感染症免疫学的検査
|  | ４ マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量 | 血清 | PA法 | ＱＢ－２０４－１６４
|  | ５ 梅毒血清反応（ＳＴＳ）半定量、梅毒血清反応（ＳＴＳ）定量 | 血清 | ラテックス凝集法 | ＱＢ－２０４－５４１
|  | ６ 梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量 | 血清 | ラテックス凝集法 | ＱＢ－２０４－５３９
|  | １２ ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 血清 | ラテックス凝集法 | ＱＢ－２０４－６９９
|  | １４ トキソプラズマ抗体 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－７００
|  | １５ トキソプラズマＩｇＭ抗体 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－７０１
|  | １９ ＨＩＶ－１，２抗体定量、ＨＩＶ－１，２抗原・抗体同時測定定量 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６３５
|  | ２６ ノロウイルス抗原定性 | 便 | イムノクロマトグラフィー法 | ＱＢ－２０４－３２６
|  | ３１ ＨＴＬＶ－Ⅰ抗体 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６９１
|  | ３９ 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿・髄液） | 尿 | イムノクロマトグラフィー法 | ＱＢ－２０４－３７９
|  | ４１ （１→３）－β－Ｄ－グルカン | 血漿 | 発色合成基質法 | ＱＢ－２０４－１８１ | 試薬を比濁時間分析法から発色合成基質法に変更 | 2025-03-31
|  | ４５ レジオネラ抗原定性（尿） | 尿 | イムノクロマトグラフィー法 | ＱＢ－２０４－３７８
|  | ５０ エンドトキシン | 血漿 | 比濁時間分析法 | ＱＢ－２０４－１８２ | 削除 外注に変更 | 2025-03-31
Ｄ０１３ 肝炎ウイルス関連検査
|  | １ ＨＢｓ抗原定性・半定量 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４１
|  | ２ ＨＢｓ抗体定性、ＨＢｓ抗体半定量 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４２
|  | ４ ＨＢｅ抗原 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４３
|  | ４ ＨＢｅ抗体 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４４
|  | ６ ＨＢｃ抗体半定量・定量 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６４５
Ｄ０１４ 自己抗体検査
|  | １ 寒冷凝集反応 | 血清 | 赤血球凝集反応 | ＱＢ－２０４－１７３
|  | ５ 抗核抗体（蛍光抗体法）定性、抗核抗体（蛍光抗体法）半定量、抗核抗体（蛍光抗体法）定量 | 血清 | FA法 | ＱＢ－２０４－１７０
|  | ８ マトリックスメタロプロテイナーゼ－３（ＭＭＰ－３） | 血清 | ラテックス比濁法 | ＱＢ－２０４－６２０
|  | ９ 抗サイログロブリン抗体 | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６６２
|  | ２４ 抗シトルリン化ペプチド抗体定量 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６５９
|  | ２６ 抗ＴＳＨレセプター抗体（ＴＲＡｂ） | 血清 | ECLIA法 | ＱＢ－２０４－６９２
Ｄ０１５ 血漿蛋白免疫学的検査
|  | １ Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）定性 | 血清 | ラテックス比濁法 | ＱＢ－２０４－５３４
|  | ４ 血清補体価（ＣＨ50） | 血清 | Mayer法相対比濁法 | ＱＢ－２０４－６０１
|  | １０ 非特異的ＩｇＥ半定量、非特異的ＩｇＥ定量 | 血清 | ラテックス比濁法 | ＱＢ－２０４－６１５
|  | １１ β２－マイクログロブリン | 血清 | ラテックス比濁法 | ＱＢ－２０４－５８８
|  | １９ ＴＡＲＣ | 血清 | CLEIA法 | ＱＢ－２０４－７０７
|  | ３０ 結核菌特異的インターフェロン－γ産生能 | 血清 | ELISA法 | ＱＢ－２０４－３８１
16 微生物学的検査
Ｄ０２１ 抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）
|  | 抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき） | その他 | 質量分析法 | ＱＢ－２０４－３６５
Ｄ０２２ 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）
|  | 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく） | その他 | 微量液体希釈法 | ＱＢ－２０４－３６６
17 遺伝子関連検査・染色体検査
b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定･定量検査)(NGS以外)
|  | ５ 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 | その他 | PCR法 | ＱＢ－２０４－３８９
|  | ６ マイコプラズマ核酸検出 | その他 | LAMP | ＱＢ－２０４－３８２
|  | １３ 抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出 | 喀痰・尿 | PCR法 | ＱＢ－２０４－３７１
|  | １４ マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー（ＭＡＣ）核酸検出 | 喀痰・尿 | PCR法 | ＱＢ－２０４－３７１
|  | １６ ＳＡＲＳコロナウイルス核酸検出 | その他 | リアルタイムPCR | ＱＢ－２０４－３７２
18 その他検査
B0012 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）
|  | ジギタリス製剤 （ジゴキシン） | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－５９１
|  | 抗てんかん剤（フェニトイン） | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－５９２
|  | 抗てんかん剤（フェノバルビタール） | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－５９５
|  | テオフィリン製剤 | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－５９０
|  | リチウム製剤 | 血清 | キレート法 | ＱＢ－２０４－６８１
|  | バルプロ酸ナトリウム | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－５９４
|  | カルバマゼピン | 血清 | ラテックス凝集比濁法 | ＱＢ－２０４－５９３
|  | シクロスポリン | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－７０８
|  | タクロリムス水和物 | 血清 | CLIA法 | ＱＢ－２０４－６９４
|  | メトトレキサート | 血清 | ホモジニアスエンザイムイムノアッセイ法 | ＱＢ－２０４－６８５
特定プログラムＩ
21 特定健診 (メタボリックシンドローム健診) に関する検査
a 基本的な健診項目
|  | 中性脂肪 | 血清 | 酵素比色法（グリセロール消去法） | ＱＢ－２０４－９０１
|  | HDLコレステロール | 血清 | 選択阻害法 | ＱＢ－２０４－９０２
|  | LDLコレステロール | 血清 | 直接測定法・酵素法 | ＱＢ－２０４－９０３
|  | 血糖 | 血漿 | ヘキソキナーゼーG-6-PDH法 | ＱＢ－２０４－９０５
|  | ヘモグロビン A1c (HbA1c) | 血液 | 酵素法 | ＱＢ－２０４－９０６
|  | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－９０８
|  | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－９０９
|  | γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT) | 血清 | JSCC標準化対応法 | ＱＢ－２０４－９１０
|  | 尿糖 | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－９１２
|  | 尿蛋白 | 尿 | 試験紙法 | ＱＢ－２０４－９１１
b 詳細な健診項目
|  | 赤血球数 | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－９１３
|  | 血色素測定(Hb) | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－９１４
|  | ヘマトクリット値(Ht) | 血液 | 自動化法 | ＱＢ－２０４－９１５
|  | クレアチニン | 血清 | クレアチニナーゼ・EMSE法 | ＱＢ－２０４－９０４
病理学的検査 | （病理診断を除く）
31 病理組織標本作製
Ｎ０００ 病理組織標本作製
|  | １ 組織切片によるもの（１臓器につき） | 組織 | ﾍﾏﾄｷｼﾘﾝ・ｴｵｼﾞﾝ染色 | ＱＢ－２０４－４２１ | HE染色機器DRS2000からDRSシリーズ ティシューテックⓇプリズマに変更 | 2025-06-01
|  | ２ セルブロック法によるもの（１部位につき） | 穿刺液 | ﾍﾏﾄｷｼﾘﾝ・ｴｵｼﾞﾝ染色 | ＱＢ－２０４－４０１ | HE染色機器DRS2000からDRSシリーズ ティシューテックⓇプリズマに変更 | 2025-06-01
Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製
|  | １ エストロジェンレセプター | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－４９４ ＱＢ－２０４－８０７ | CINtec p16を追加 | 2025-01-27
|  | ２ プロジェステロンレセプター | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－４９４
|  | ３ ＨＥＲ２タンパク | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－４９５
|  | ６ ＡＬＫ融合タンパク | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－４９７
|  | ７ ＣＤ３０ | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－４９１
|  | ８ その他（１臓器につき） | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－４９１ | 免疫染色器 Omnis 導入 | 2024-04-01
Ｎ００４ 細胞診（１部位につき）
|  | １ 婦人科材料等によるもの | その他 | ﾊﾟﾊﾟﾆｺﾛｳ染色 | ＱＢ－２０４－４０１
|  | ２ 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの | その他 | ﾊﾟﾊﾟﾆｺﾛｳ染色 | ＱＢ－２０４－４０１
Ｎ００５ ＨＥＲ２遺伝子標本作製
|  | ＨＥＲ２遺伝子標本作製 | 組織 | Fluorescence in sitj Hybridization法 | ＱＢ－２０４－４９９
|  | ＨＥＲ２遺伝子標本作製 | 組織 | Dual Color in situ Hybridization法 | ＱＢ－２０４－４９６
Ｎ００５－３ ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製
|  | ＰＤ－Ｌ１タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製 | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－４９８ ＱＢ－２０４－５００ ＱＢ－２０４－８０１ ＱＢ－２０４－８０２ ＱＢ－２０４－８０６ | PDL1（22C3,28-8）染色器 Autostainaer Link48 機器更新 CLDN18を追加 | 2024/4/1 2024/6/1
Ｎ００５－４ ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製
|  | ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製 | 組織 | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－８０４
Ｎ００５－５ＢＲＡＦ Ｖ600Ｅ変異タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製
|  | ＢＲＡＦ Ｖ600Ｅ変異タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製 |  | 免疫組織化学染色法 | ＱＢ－２０４－８０５